## Slide 1
C’est ensemble que
nous gérons l’essentiel !
www.sydec40.fr
TARNOS Zone industrielle Les réseaux d’assainissement exploités par le SYDEC VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 – S3PI

## Slide 2
C’est ensemble que
nous gérons l’essentiel !
www.sydec40.fr
Sur la zone industrielle de TARNOS, les services du SYDEC exploitent 2 réseaux d’assainissement bien distincts :
  Le réseau d’assainissement industriel
  Le réseau d’assainissement d’eaux usées domestiques

## Slide 3
Le réseau d’assainissement industriel
(jusqu’à fin 2018)
Bilan des raccordements :
18 raccordements d’eaux usées domestiques
6 raccordements d’eaux pluviales
4 raccordements d’eaux industrielles avec conventions(Turbomeca, ABL Maintenance, ULMA et Carindus)
 Total de 28 raccordements

## Slide 4
Le réseau d’assainissement industriel
(depuis fin 2018)
Travaux de connexion
de la branche 2 sur
la STEP de TARNOS
Bilan des raccordements:
1 raccordement d’eaux industrielles (avec eaux de pluie)
(Turbomeca sur la branche 1)
 convention de rejet existante
 Total de 1 raccordement

## Slide 5
C’est ensemble que
nous gérons l’essentiel !
www.sydec40.fr
Le réseau d’assainissement industriel
Le déshuileur / débourbeur :

## Slide 6
C’est ensemble que
nous gérons l’essentiel !
www.sydec40.fr
Le réseau d’assainissement communal
STATION d’épuration
Rejet Adour

## Slide 7
C’est ensemble que
nous gérons l’essentiel !
www.sydec40.fr
La station d’épuration de TARNOS
Capacité : 38 000 EQ/H
Filière biologique
(avec un Actiflo)
Mise en service : 2007
52 autocontrôles par an :
  2018 : tous conformes
  2019 : tous conformes
  2020 : tous conformes
Primes pour épuration :
(Prime attribuée par l’Agence de l’eau
Adour Garonne)
  100% depuis sa mise en service

## Slide 8
Schéma de synthèse

## Slide 9
C’est ensemble que
nous gérons l’essentiel !
www.sydec40.fr
MERCI DE VOTRE ATTENTION